**Перечень потребителей ООО «Нижновтеплоэнерго» у которых будет**

**прекращена подача теплоносителя на нужды горячего**

**водоснабжения во время проведения профилактических ремонтов:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта  | Сроки проведения отключений (число, месяц, год) | Вид проводимых работ | Перечень объектов потребителей, попадающих под ограничение или прекращение подачи теплоносителя на нужды ГВС вследствие проведения плановых ремонтов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **котельная СПК ул. Родионова, 194 Б** | 28.06.2022 – 29.06.2022 | Предремонтные гидравлические испытания | **ЦТП - 118 ул. Композитора Касьянова, 2 А;****ЦТП - 121 ул.Германа Лопатина, 2 Б;****ЦТП - 132 ул.Верхне-Печерская, 5 В;****ЦТП - 140 ул. Казанское шоссе, 17 А;****ЦТП - 143 ул.Казанское шоссе, 4 А;****ЦТП - 144 ул.Германа Лопатина, 14 А;****ЦТП - 145 ул.Родионова, 182 А;****ЦТП - 149 ул.Верхне-Печерская, 9/2;****ЦТП - 154 ул.Бринского, 3 Б.****Жилые дома:**ул. Родионова, 167, 167/1, 192/3, 192/4, 192/5, 188в, 184; 165, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/8, 165/9, 165/10, 165/11, 165/12, 167/5, 202/1.ул. Богдановича, 2/1, 2/27, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 20;ул. Германа Лопатина, 8, 12/1, 12/2;ул. Казанское шоссе, 2/1;ул. Композитора Касьянова, 15, 15/1.**Образование:**МДОУ детский сад № 39 - ул. Богдановича, 6/2;ФГОУ Институт ФСБ России - ул.Казанское шоссе, 2НГМА – ул.Родионова, 190 А;ВШЭ -ул.Родионова, 136.**Прочие:**ООО "Лайф-Центр" - ул. Родионова, 192/2;ООО "Бизнес-Центр" - ул. Родионова, 167б.ООО «УК Спектр-НН» - ул. Верхне-Печерская, 14бООО "УК Родионова, 190" - ул. Деревня Новая, д. 80;ООО «УК «СПЕКТР» - ул. Родионова, 165/13.**Здравохранение:**ГБУЗ НО "НОПТД" - ул. Родионова, 198;ГБУЗ НО "Нижегородский ОЦК" - ул. Родионова, 194. |
| 05.07.2022 – 14.07.2022 | Профилактический ремонт |
| 09.08.2022 - 10.08.2022 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **Котельная ул.Деловая, 14** | 17.05.2022 – 18.05.2022 | Предремонтные гидравлические испытания | **ЦТП-170 ул. Родионова, 197/4;****ЦТП-169 ул.Деловая, 22/5;****ЦТП-129 ул.Фруктовая, 4;****ЦТП-128 ул.Усилова, 1 А.****Жилые дома:** ул. Родионова, 19, 25, 27, 29, 39, 43, 45, 167/2, 167/3;ул. Казанская набережная, 5;ул. Хохлова, 1, 5, 15, 21;ул. Деловая, 9/1, 9/2.ул. Владимира Высоцкого, 1**Прочие:**ФОК - ул. Родионова, 167/4; ОВО УВД - ул. Родионова, 47;ПАО "Региональная управляющая компания" - ул. Деловая, 11. |
| 24.05.2022 – 02.06.2022 | Профилактический ремонт |
| 02.08.2022 - 03.08.2022 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ЦТП - 118 ул. Касьянова, 2 А** | 28.06.2022 – 29.06.2022 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Композитора Касьянова, 2, 4, 4/1;ул. Германа Лопатина, 3, 3/1, 3/2, 3/3; ул. Казанское шоссе, 7, 9.**Образование:**МДОУ детский сад № 469- ул. Германа Лопатина,3/4.**Здравоохранение:**МЛПУ "Городская поликлиника № 7" - ул. Верхне-Печерская,6. |
| 05.07.2022 – 14.07.2022 | Профилактический ремонт |
| 09.08.2022 - 10.08.2022 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП - 121 ул.Лопатина, 2 Б** | 28.06.2022 – 29.06.2022 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Бринского, 1, 1/1, 1/2,2/1, 2/2, 2/3;ул. Верхне-Печерская, 2, 2/1, 4, 4/1;ул. Казанское шоссе, 1, 3, 3а, 5; ул. Германа Лопатина, 2, 2/1.**Образование:**МДОУ детский сад № 447 - ул. Бринского, 2/4;МДОУ детский сад № 33- Казанское шоссе, 3б; МОУ СОШ № 7 - ул. Верхне- Печерская, 4а.**Здравоохранение:**ООО "Медицинский центр" - ул. Бринского, 2а;МЛПУ "Детская городская поликлиника № 22" –ул. Германа Лопатина,2.**Прочие:**ДОД ДДК им. А.П. Бринского -ул. Бринского, 1;ООО "Магазин "Печерский" – ул. Бринского, 1а. |
| 05.07.2022 – 14.07.2022 | Профилактический ремонт |
| 09.08.2022 - 10.08.2022 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП - 132 ул.Верхне-Печерская, 5 В** | 28.06.2022 – 29.06.2022 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Верхне-Печерская, 5;ул. Композитора Касьянова, 6, 8, 8а, 10, 12;ул. Лопатина, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13.**Образование:**МДОУ детский сад № 459 - ул. Германа Лопатина, 7а;МДОУ детский сад № 67 - ул. Композитора Касьянова, 6а; МОУ СОШ № 22 - ул. Верхне-Печерская, 5/1;МОУ ДОД "Детская школа искусств № 10" - ул. Германа Лопатина, 5б. |
| 05.07.2022 – 14.07.2022 | Профилактический ремонт |
| 09.08.2022 - 10.08.2022 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП - 140 ул. Казанское шоссе,** **17 А** | 28.06.2022 – 29.06.2022 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Богдановича, 1, 1/1, 1/2, 7, 7/1, 7/2;ул. Верхне-Печерская, 8, 8/1, 8/2, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1;ул. Казанское шоссе, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 21, 21/1, 23, 23/1, 23/2;ул. Композитора Касьянова, 1, 5, 5/1, 5а, 5б, 7.**Образование:**МОУ СОШ № 103 - ул. Верхне-Печерская, 10. |
| 05.07.2022 – 14.07.2022 | Профилактический ремонт |
| 09.08.2022 - 10.08.2022 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП - 143 ул.Казанское шоссе, 4 А** | 28.06.2022 – 29.06.2022 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул.Казанскоешоссе, 4, 4/1, 4/2, 4/3 |
| 05.07.2022 – 14.07.2022 | Профилактический ремонт |
| 09.08.2022 - 10.08.2022 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ЦТП - 144 ул.Лопатина,** **14 А** | 28.06.2022 – 29.06.2022 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Бринского, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6;ул. Германа Лопатина, 14, 14/1.**Образование:**МДОУ детский сад № 439 - ул. Бринского, 5а |
| 05.07.2022 – 14.07.2022 | Профилактический ремонт |
| 09.08.2022 - 10.08.2022 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП - 149 ул.Верхне-Печерская, 9/2** | 28.06.2022 – 29.06.2022 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Верхне-Печерская, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, 9а, 11/1, 13/1, 15/1;ул. Нижне-Печерская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17.**Образование:**МДОУ детский сад № 58 – Нижне-Печерская, 16. |
| 05.07.2022 – 14.07.2022 | Профилактический ремонт |
| 09.08.2022 - 10.08.2022 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП - 154 ул.Бринского, 3 Б** | 28.06.2022 – 29.06.2022 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Бринского, 3;ул. Верхне-Печерская, 1, 1/1, 3;ул. Лопатина, 6, 10, 10/1.**Образование:**НОУ СЧШ им. С.В. Михалкова - ул. Бринского, 4а;МОУ СОШ № 42 - ул. Верхне-Печерская, 3а. |
| 05.07.2022 – 14.07.2022 | Профилактический ремонт |
| 09.08.2022 - 10.08.2022 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП - 145 ул.Родионова,** **182 А** | 28.06.2022 – 29.06.2022 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Родионова, 180, 182, 186б |
| 05.07.2022 – 14.07.2022 | Профилактический ремонт |
| 09.08.2022 - 10.08.2022 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП-170 ул. Родионова, 197/4** | 17.05.2022 – 18.05.2022 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Родионова, 189/24 (лот 1), 189/24 (лот 2), 191 (лот 6), 191 (лот 7), 191/1, 193, 193/1, 193/2, 195/1, 195/2, 195 (лот 12), 195 (лот 13), 197, 197/1, 197/2, 197/3, 197/5, 199, 199/1, 199/2.ул. Деловая, 22/2, 24, 24/1, 24/2.**Образование:**МДОУ детский сад № 5 - ул.Родионова, 199 к.1.**Прочее:**ООО "Олимп" - ул. Родионова, 193/1;ООО "Клиника "Садко" – ул. Родионова, 199. |
| 24.05.2022 – 02.06.2022 | Профилактический ремонт |
| 02.08.2022 - 03.08.2022 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП-169 ул.Деловая, 22/5** | 17.05.2022 – 18.05.2022 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Родионова, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7;ул. Деловая, 20, 22/1.**Образование:**МОУ СОШ № 102 - ул. Родионова, 201**Прочее:**ООО "Терра Олимпия" - ул.Родионова, 201 |
| 24.05.2022 – 02.06.2022 | Профилактический ремонт |
| 02.08.2022 - 03.08.2022 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ЦТП-128 ул.Усилова, 1 А** | 17.05.2022 – 18.05.2022 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Усилова, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3/2, 3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.**Образование:**МДОУ детский сад № 477 - ул. Усилова, 8А  |
| 24.05.2022 – 02.06.2022 | Профилактический ремонт |
| 02.08.2022 - 03.08.2022 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП-129 ул.Фруктовая, 4** | 17.05.2022 – 18.05.2022 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Родионова, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4;ул. Фруктовая, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 9/3.**Образование:**МДОУ СОШ № 35 - ул. Фруктовая, 8;МДОУ детский сад № 432 - ул. Фруктовая, 9 А;МДОУ детский сад № 445 - ул. Фруктовая, 11.**Прочее:**ГУ МЧС России по Ниж. обл. - ул. Фруктовая, 6;МУЗ "Молочная кухня" - ул. Родионова, 17/4.ООО "СТД"- ул. Фруктовая, 3/3. |
| 24.05.2022 – 02.06.2022 | Профилактический ремонт |
| 02.08.2022 - 03.08.2022 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |